## Sheet
Periodo:	I trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	22/04/2024				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
144	08/01/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
144	08/01/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		0,1	±			±			±			±		193	±	15	0,23	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		0,008	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1095	01/02/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2793	11/03/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
162	09/01/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		150	±	73-240		±		0	±			±
162	09/01/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		16	±	5	1,9	±	0,5	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		120	±	10	0,55	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1296	06/02/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1296	06/02/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		0,2	±			±			±			±		100	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2580	06/03/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2580	06/03/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±		29	±	6	80	±	5	0,15	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
232	10/01/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1581	13/02/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2661	07/03/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2661	07/03/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		<0,5	±		<0,5	±		0,006	±	0,001		±		<5	±		0,08	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,1	±			±			±		974	±	195	100	±	6	<0,1	±		<1,5	±		<0,6	±		2	±	1	<5	±		0,2	±	0,08		±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±		<0,01	±			±			±			±			±
420	16/01/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
420	16/01/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23,7	±	7	9	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		96	±	8	0,35	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		0,005	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1393	07/02/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1393	07/02/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		30,6	±	9	11	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,08	±	0,02		±		0,9	±	0,2		±			±			±		98	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2796	11/03/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2796	11/03/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		20,8	±	2,3	9	±	2	0,7	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		28	±	6	91	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
39	03/01/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		14	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1048	01/02/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,1	±	6	9	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,9	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2451	04/03/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		29,7	±	2	8	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
154	09/01/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
154	09/01/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		0,8	±	0,2	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		0,4	±	0,1		±			±			±		52	±	4	0,3	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1295	06/02/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1295	06/02/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		5	±	2	0,6	±	0,2	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,15	±	0,04		±		0,1	±			±			±			±		52	±	4		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3000	13/03/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
3000	13/03/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,14	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		45	±	9	53	±	3	0,3	±	0,08		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
244	10/01/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
244	10/01/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		1	±	0,3	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,07	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,07	±	0,02	<0,05	±		<0,1	±			±			±			±		50	±	4	0,25	±	0,05	<1	±		<0,6	±			±		<5	±		<0,1	±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±
1580	13/02/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2660	07/03/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2660	07/03/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		1,1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,07	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,1	±			±			±		42	±	8	<20	±		0,12	±	0,03	<1,5	±		<0,6	±		4	±	1	<5	±		0,3	±	0,13		±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±		0,012	±	0,006		±			±			±			±
153	09/01/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
153	09/01/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,25	±	0,07		±		0,2	±			±			±			±		29	±	2	0,21	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1639	14/02/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1639	14/02/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	< 1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		27	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		0,3	±		0,2	±	0,1	<0,1	±		0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2996	13/03/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2996	13/03/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	< 1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±		32	±	6	<20	±		0,19	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,7	±	0,2	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
51	03/01/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
51	03/01/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21,9	±	6	22	±	7	0,6	±	0,2	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,1	±	0,03		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		2,7	±	0,6		±			±			±		203	±	16	0,4	±	0,07		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1081	01/02/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1081	01/02/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		23,1	±	6	11	±	3	1,9	±	0,5	<0,5	±		0,002	±	0,001	<0,05	±		<5	±		0,15	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,07	±	0,02		±		0,2	±			±			±			±		241	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2983	13/03/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0	±			±
2983	13/03/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		20,8	±	2,3	8	±	2	1,1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,15	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±		55	±	11	177	±	11	0,34	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
141	08/01/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		22,5	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1094	01/02/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,1	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2794	11/03/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,1	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
422	16/01/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
422	16/01/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		24	±	7	20	±	6	2,8	±	0,7	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±		111	±	9	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±			±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1394	07/02/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0	±			±
1394	07/02/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		26,4	±	7	11	±	3	1,6	±	0,4	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		129	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		0,5	±	0,1	0,2	±	0,1	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1718	15/02/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1718	15/02/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	3	1,3	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		123	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2061	22/02/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2061	22/02/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	1,8	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,15	±			±		<0,4	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±			±		132	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2795	11/03/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3399	20/03/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
168	09/01/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
168	09/01/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		14	±	4	1,1	±	0,3	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±		98	±	8	0,47	±	0,09		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1548	12/02/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		100	±	36-160		±		0	±			±
1548	12/02/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±		125	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3065	14/03/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
3065	14/03/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±		35	±	7	78	±	5	0,32	±	0,09		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
384	15/01/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
384	15/01/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		17	±	5	12	±	3	24	±	7	14	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,16	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		161	±	13	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1808	19/02/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1808	19/02/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		29,5	±	8	8	±	2	2,3	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±			±		161	±	13	0,42	±	0,08		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3066	14/03/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
3066	14/03/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		26,4	±	2,9	8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±		44	±	9	131	±	8	0,26	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
287	11/01/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
287	11/01/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		14	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,07	±	0,02		±		0,7	±	0,2		±			±			±		85	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		0,002	±		<0,2	±		<0,2	±			±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1459	08/02/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1459	08/02/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		12	±	4	1,3	±	0,3	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		0,3	±	0,1		±			±			±		98	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2646	07/03/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2646	07/03/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		23,1	±	2,5	14	±	3	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		32	±	6	88	±	5	<0,10	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,5	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
288	11/01/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
288	11/01/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		20	±	6	1,2	±	0,3	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		148	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±			±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1456	08/02/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2645	07/03/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		54,2	±	3	15	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
382	15/01/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
382	15/01/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		0,2	±			±			±			±		51	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1809	19/02/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1809	19/02/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,04	±		<0,04	±			±		0,2	±			±			±			±		40	±	3	0,33	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,7	±	0,2	<0,1	±		0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3067	14/03/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
3067	14/03/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±		18	±	4	40	±	2	0,32	±	0,09		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	<0,1	±		0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
161	09/01/2024	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
161	09/01/2024	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		<0,03	±			±		0,6	±	0,1		±			±			±		45	±	4	0,26	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1173	05/02/2024	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1173	05/02/2024	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		23,9	±	7	<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		<0,03	±			±		0,4	±	0,1		±			±			±		52	±	4		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2588	06/03/2024	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
75	04/01/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1160	05/02/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2581	06/03/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
72	04/01/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
72	04/01/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		0,5	±	0,1		±			±			±		43	±	3	0,28	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1170	05/02/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1170	05/02/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		0,2	±			±			±			±		74	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2582	06/03/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
54	03/01/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
54	03/01/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		1	±	0,2		±			±			±		64	±	5	0,34	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1076	01/02/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1076	01/02/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	3	1,1	±	0,3	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		2,6	±	0,6		±			±			±		100	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		0,001	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2520	05/03/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2520	05/03/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		31	±	6	89	±	5	<0,10	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		0,3	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
34	03/01/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
34	03/01/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	2	<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		0,4	±	0,1		±			±			±		46	±	4	0,31	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1075	01/02/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0	±			±
1075	01/02/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		20,8	±	6	10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		0,2	±			±			±			±		145	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,5	±	0,1	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2456	04/03/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		23,2	±	2	10	±	2	3,5	±	0,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
121	08/01/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		30,7	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
647	22/01/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		180	±	93-270		±		0	±			±
647	22/01/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,6	±	0,6		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		18	±	5	<10	±		<20	±			±		3,9	±	1	<0,5	±		0,002	±	0,001		±		<5	±		0,14	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01	<0,05	±		1,7	±	0,4		±			±			±		214	±	17		±		4,82	±	1,45	0,8	±	0,1		±		<5	±		<0,1	±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±		<0,01	±			±			±			±			±
1183	05/02/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		29,2	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1807	19/02/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1807	19/02/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		2,4	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,05	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,1	±			±			±			±		101	±	8	0,61	±	0,11	13,56	±	4,07	<0,6	±			±		<5	±		<0,1	±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±		<0,01	±			±			±			±			±
2460	04/03/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		35,4	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3249	18/03/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,5	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
116	08/01/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
646	22/01/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
646	22/01/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		20	±	6		±		4,7	±	1,2	<0,5	±		0,003	±	0,001		±		<5	±		0,26	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01	<0,05	±		<0,1	±			±			±			±		710	±	57		±		<1	±		<0,6	±			±		<5	±		<0,1	±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±		<0,01	±			±			±			±			±
1179	05/02/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20,1	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1806	19/02/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1806	19/02/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,5	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		4,8	±	1,2	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,16	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,05	±	0,01	<0,05	±		<0,1	±			±			±			±		592	±	47	0,61	±	0,11	<1,5	±		<0,6	±			±		<5	±		<0,1	±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,5	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±		<0,01	±			±			±			±			±
2461	04/03/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2	<10	±		35,2	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3248	18/03/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		25,5	±	2,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
33	03/01/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
33	03/01/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	2	0,8	±	0,2	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,18	±	0,05		±		0,2	±			±			±			±		98	±	8	0,35	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1093	01/02/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		140	±	61-210		±		0	±			±
1093	01/02/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	14	±	4		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		24	±	7	14	±	4	1,2	±	0,3	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,51	±			±		<0,01	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±		<0,03	±		0,25	±	0,07		±		<0,1	±			±			±			±		2089	±	167		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±		0,004	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2985	13/03/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2985	13/03/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	18	±	5		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,47	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±			±			±		371	±	74	2570	±	154	0,64	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±