## Sheet
Periodo:	II trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Lecce				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Antonio D'Angela				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	26/07/2024				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
4495	08/04/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4495	08/04/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,13	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		0,2	±		<0,1	±			±		71	±	14	292	±	18	0,41	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7211	14/05/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
7211	14/05/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		19	±	2	<10	±		29,9	±	3,3	19	±	4	1,6	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		66	±	13	301	±	18	0,44	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,008	±	0,004	0,3	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9384	10/06/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5823	23/04/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5823	23/04/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	3,6	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		47	±	9	168	±	10	0,39	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7917	21/05/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2300	±	1100-3500		±		0	±			±
7917	21/05/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		22,3	±	2,5	9	±	2	1,9	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		54	±	11	215	±	13	0,39	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10608	20/06/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5828	23/04/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8082	22/05/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
8082	22/05/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	3,2	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		0,19	±	0,08	<0,1	±			±		50,8	±		212	±	13	0,7	±	0,13		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10974	26/06/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		21000	±	9400-33000		±		0	±			±
10974	26/06/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	2	6,5	±	1,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		50	±	10	221	±	13	0,72	±	0,13		±			±			±			±			±		0,02	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4177	03/04/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5266	16/04/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6451	06/05/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2000	±	880-3100		±		0	±			±
6451	06/05/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		12	±	3	2	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,26	±	0,04		±		<0,1	±		<0,1	±			±		42	±	8	187	±	11	0,63	±	0,11		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7792	20/05/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8931	03/06/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10443	19/06/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4760	10/04/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		300	±	150-450		±		5	±			±
4760	10/04/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,4	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		15	±	3	60	±	6,6	5	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		71	±	14	398	±	24	0,36	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7192	14/05/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3000	±	1500-4500		±		0	±			±
7192	14/05/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	1,6	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		54	±	11	304	±	18	0,39	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9794	12/06/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5502	18/04/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5502	18/04/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		2,6	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		59	±	12	369	±	22	0,47	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8084	22/05/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		180000	±	75000-280000		±		0	±			±
8084	22/05/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	6	±	2		±			±			±		assenti	±		25	±	2	20	±	5	61,5	±	6,8	23	±	5	12,7	±	2,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,14	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,08	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		44,2	±		395	±	24	1,5	±	0,27		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,4	±		0,4	±	0,1	0,6	±	0,2	1,4	±	0,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10804	24/06/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		10	±	2	20,8	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4606	09/04/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		28,1	±	3,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7209	14/05/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		70000	±	41000-99000		±		0	±			±
7209	14/05/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	3,1	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		64	±	13	243	±	15	0,56	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,002	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9385	10/06/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		28,5	±	3,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4179	03/04/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		26,2	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5049	15/04/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		35,7	±	3,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6452	06/05/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6452	06/05/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	<10	±		26,9	±	3	9	±	2	1,5	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		37	±	7	116	±	7	0,4	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7787	20/05/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		23,7	±	2,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8999	04/06/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
8999	04/06/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		15	±	2	<10	±		28,9	±	3,2	12	±	3	2,5	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		49,8	±		134	±	8	0,51	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10230	18/06/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	2	<10	±		27,8	±	3,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4743	10/04/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		12	±	3	38,1	±	4,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7513	16/05/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 1	±			±		0	±			±
7513	16/05/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		40	±	4,4	13	±	3	4,2	±	0,8	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		47	±	9	227	±	14		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11000	26/06/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11000	26/06/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		33,8	±	3,7	11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		49	±	10	216	±	13		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4605	09/04/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
4605	09/04/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,74	±	0,1		±		<0,1	±		<0,1	±			±		31	±	6	159	±	10	0,35	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6922	13/05/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		8000	±	4700-11000		±		5	±			±
6922	13/05/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,13	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		1,07	±	0,15		±		0,1	±	0,04	<0,1	±			±		27	±	5	161	±	10	0,37	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8994	04/06/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4602	09/04/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4602	09/04/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		28	±	2	14	±	3	52,8	±	5,8	6	±	1	2,2	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		44	±	9	126	±	8	1,22	±	0,22		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		0,009	±	0,005	<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±			±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6920	13/05/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6920	13/05/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		14	±	2	10	±	2	20,9	±	2,3	<5	±		1,9	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		0,11	±	0,04	<0,1	±			±		45,9	±		134	±	8	0,33	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		0,007	±	0,004	<0,004	±		0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10802	24/06/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,8	±	2,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4112	02/04/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5268	16/04/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6731	08/05/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7788	20/05/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 1	±			±		0	±			±
7788	20/05/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		1,3	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,13	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		0,04	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01	<0,05	±		<0,1	±		<0,1	±			±		84	±	17	463	±	28	0,71	±	0,13	<1,50	±		<0,6	±		6,75	±	2,03	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
8930	03/06/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10243	18/06/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4324	04/04/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5001	15/04/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,1	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6465	06/05/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		400	±	210-590		±		0	±			±
6465	06/05/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		26,4	±	2,9		±		1,7	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,08	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,1	±	0,01	<0,05	±		<0,1	±		<0,1	±			±		43	±	9	191	±	11	0,46	±	0,08	1,75	±	0,53	<0,6	±		1,88	±	0,56	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
7889	21/05/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,3	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8936	03/06/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10096	17/06/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		99	±	6	57	±	13	97,6	±	10,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4462	08/04/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4462	08/04/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		27,9	±	3,1	6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,14	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		56	±	11	252	±	15	0,34	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7188	14/05/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
7188	14/05/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		21,3	±	2,3	13	±	3	3,5	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		57	±	11	283	±	17	0,69	±	0,13		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9792	12/06/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4180	03/04/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		10	±			±
4180	03/04/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		23,2	±	2,6	34	±	7	0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		43	±	9	211	±	13	0,46	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5262	16/04/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,7	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6462	06/05/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6462	06/05/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	1,9	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		39	±	8	211	±	13	0,43	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7900	21/05/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8909	03/06/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10098	17/06/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4320	04/04/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6564	07/05/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6564	07/05/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		16	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		59	±	12	303	±	18	0,56	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9003	04/06/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		29,4	±	3,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4870	11/04/2024	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		22000	±	10000-34000		±		0	±			±
4870	11/04/2024	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		21,4	±	2,4	12	±	3	1,1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		55	±	11	244	±	15	0,36	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5398	17/04/2024	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		28,9	±	3,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7318	15/05/2024	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9597	11/06/2024	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		17	±	2	<10	±		31,3	±	3,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4110	02/04/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		14	±	3	1	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5043	15/04/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		46,2	±	5,1	12	±	3	1,2	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6580	07/05/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
6580	07/05/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,1	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,05	±		0,1	±		<0,1	±			±		50	±	10	219	±	13	0,42	±	0,08	<1,50	±		<0,6	±			±		<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
8190	23/05/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21	±	2,3	10	±	2	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9002	04/06/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		12	±	3	1,8	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10114	17/06/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		15	±	3	2,2	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4608	09/04/2024	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4608	09/04/2024	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		18	±	4	2,6	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		70	±	14	292	±	18	0,59	±	0,11		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5824	23/04/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7916	21/05/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		40000	±	21000-59000		±		0	±			±
7916	21/05/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		48	±	10	123	±	7	0,39	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11077	27/06/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,2	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5745	22/04/2024	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8530	28/05/2024	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10876	25/06/2024	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		79000	±	47000-110000		±		0	±			±
10876	25/06/2024	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,09	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,09	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		62	±	12	356	±	21	0,5	±	0,09	<1,5	±		<0,6	±		5	±	2	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
5503	18/04/2024	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
5503	18/04/2024	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		28,7	±	3,2	11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		48	±	10	256	±	15	0,26	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,5	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5399	17/04/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5399	17/04/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,31	±	0,04		±		<0,1	±		<0,1	±			±		37	±	7	199	±	12	0,98	±	0,18		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7784	20/05/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
7784	20/05/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		14	±	3	2	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,34	±	0,05		±		<0,1	±		<0,1	±			±		40	±	8	185	±	11	0,65	±	0,12		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10800	24/06/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		11	±	3	22,3	±	2,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5742	22/04/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5742	22/04/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		5	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		40	±	8	90	±	5	0,33	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7899	21/05/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
7899	21/05/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,06	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		0,18	±	0,07	<0,1	±			±			±		111	±	7		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10801	24/06/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,1	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5470	18/04/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	2	32	±	7	153	±	16,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7503	16/05/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		33000	±	17000-49000		±		0	±			±
7503	16/05/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		261	±	15	34	±	8	232	±	25,5	67	±	15	5,9	±	1,1	4,3	±	0,9	<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,4	±			±		<0,05	±			±		1,5	±	0,2	0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		0,08	±	0,01	<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,3	±	0,04		±		<0,1	±		<0,1	±			±		63	±	13	234	±	14		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		1,4	±		0,5	±	0,1	0,8	±	0,2	2,7	±	1,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9900	13/06/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
9900	13/06/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		26	±	2,9	9	±	2	0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		56	±	11		±		0,58	±	0,11		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6131	29/04/2024	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6137	29/04/2024	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
6137	29/04/2024	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		5	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		0,0018	±	0,0005	<0,05	±		<0,04	±		0,16	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		42	±	8	190	±	11	0,19	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4317	04/04/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4317	04/04/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		39	±	8	91	±	5	0,22	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6450	06/05/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
6450	06/05/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		19	±	4	35	±	2	0,19	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8914	03/06/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4874	11/04/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		23,9	±	2,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8192	23/05/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
8192	23/05/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		93,2	±		265	±	16	0,71	±	0,13		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10864	25/06/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		34,1	±	3,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5401	17/04/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5401	17/04/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		27,4	±	3	9	±	2	5,6	±	1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		62	±	12	257	±	15	0,37	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7785	20/05/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		500	±	280-720		±		0	±			±
7785	20/05/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		61	±	12	250	±	15	0,65	±	0,12		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10799	24/06/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		11	±	3	29,1	±	3,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4501	08/04/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6730	08/05/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6730	08/05/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		14	±	2	<10	±		<20	±		9	±	2	2,4	±	0,4	0,5	±	0,1	<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		57	±	11	234	±	14	0,55	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9388	10/06/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6136	29/04/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6136	29/04/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,1	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		44	±	9	217	±	13	0,16	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8432	27/05/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		6100	±	3500-8700		±		0	±			±
8432	27/05/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		23,4	±	2,6	8	±	2	1,9	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,14	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		62,5	±		267	±	16	0,74	±	0,13		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11002	26/06/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4499	08/04/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		42000	±	23000-61000		±		0	±			±
4499	08/04/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	3,6	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		49	±	10	228	±	14	0,51	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6718	08/05/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6718	08/05/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	2	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		49	±	10	229	±	14	0,46	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9387	10/06/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5744	22/04/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		7400	±	4400-10000		±		0	±			±
5744	22/04/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		0,8	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,08	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,1	±		<0,1	±			±		35	±	7	152	±	9	0,29	±	0,05	<1,5	±		<0,6	±		<0,23	±		<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,4	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
8533	28/05/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10877	25/06/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,1	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4319	04/04/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	34-190		±		0	±			±
4319	04/04/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		14	±	3	0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,15	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		60	±	12	282	±	17	0,25	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6565	07/05/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		500	±	280-720		±		5	±			±
6565	07/05/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		20,3	±	2,2	11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		57	±	11	267	±	16	0,3	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9004	04/06/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5826	23/04/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5826	23/04/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		18	±	2	<10	±		29,2	±	3,2	6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		0,1	±		<0,1	±			±		33	±	7	167	±	10	0,24	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,3	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8080	22/05/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2200	±	1000-3400		±		0	±			±
8080	22/05/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,6	±	0,6	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,15	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		23	±	5	240	±	14	0,52	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10970	26/06/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		27,6	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±