## Sheet
Periodo:	II trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	19/08/2024				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
4473	08/04/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		31,6	±	3,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6363	02/05/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6363	02/05/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		5	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		39	±	8	180	±	11	0,27	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,006	±	0,003	<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8997	04/06/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4181	03/04/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6546	07/05/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		80	±	21-140		±		0	±			±
6546	07/05/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		19	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		35	±	7	115	±	7	0,5	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9213	06/06/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9213	06/06/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		0,8	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		42	±	8	114	±	7	0,79	±	0,14		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,2	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4283	04/04/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6775	09/05/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9083	05/06/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4464	08/04/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		31,5	±	3,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6415	06/05/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6415	06/05/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		30	±	6	127	±	8	0,24	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,005	±	0,003	<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9517	11/06/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9517	11/06/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		30,2	±	3,3	12	±	3	2,8	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		47	±	9	112	±	7	0,53	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4121	02/04/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		25,4	±	2,8	13	±	3	1,4	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6358	02/05/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,1	±	2,7	13	±	3	4,9	±	0,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8911	03/06/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	1	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4308	04/04/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6773	09/05/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9121	05/06/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		150	±	73-240		±		0	±			±
9121	05/06/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,16	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		47	±	9	58	±	3	0,4	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4285	04/04/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,1	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6776	09/05/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9085	05/06/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4842	11/04/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7214	14/05/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7214	14/05/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	< 1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		42	±	8	<20	±		0,25	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,001	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9122	05/06/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9122	05/06/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,4	±	0,6	< 1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		38	±	8	<20	±		0,41	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4612	09/04/2024	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,7	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6355	02/05/2024	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6355	02/05/2024	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,07	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		0,1	±		<0,1	±			±		63	±	13	262	±	16	0,34	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9771	12/06/2024	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2100	±	1100-3100		±		0	±			±
9771	12/06/2024	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	0,7	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		65	±	13	238	±	14	0,46	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4474	08/04/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		50,1	±	5,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6364	02/05/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,7	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9000	04/06/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2	<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4465	08/04/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,6	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5387	17/04/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5387	17/04/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		43	±	9	114	±	7	0,88	±	0,16		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6457	06/05/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7309	15/05/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7309	15/05/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		12	±	3	1,7	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		34	±	7	121	±	7	0,45	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9527	11/06/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10220	18/06/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10220	18/06/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9	105	±	6	0,36	±	0,07		±			±			±			±			±		0,03	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4598	09/04/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6797	09/05/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9798	12/06/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0	±			±
9798	12/06/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	0,7	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		62	±	12	179	±	11	0,62	±	0,11		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4758	10/04/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6671	08/05/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		150	±	73-240		±		0	±			±
6671	08/05/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	<10	±		20,4	±	2,2	5	±	1	1,3	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		50	±	10	174	±	10	0,26	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9899	13/06/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1100	±	420-1800		±		0	±			±
9899	13/06/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		22,2	±	2,4	<5	±		2,6	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9		±		0,53	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4846	11/04/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4846	11/04/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		25	±	2,8	18	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±		0,2	±		<0,1	±			±		42	±	8	128	±	8	0,29	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,4	±	0,1	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6427	06/05/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20,2	±	2,2	12	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10102	17/06/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10102	17/06/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		16	±	4	4,6	±	0,8	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		49	±	10	143	±	9	0,41	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4844	11/04/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		25,9	±	2,8	13	±	3	1,1	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6436	06/05/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6436	06/05/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		31	±	6	89	±	5	0,18	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10104	17/06/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10104	17/06/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	0,7	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9	150	±	9	0,71	±	0,13		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4757	10/04/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6674	08/05/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6674	08/05/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		17	±	3	38	±	2	0,21	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9904	13/06/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1800	±	930-2700		±		0	±			±
9904	13/06/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		13	±	3	0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		22	±	4	56	±	3	0,45	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6526	07/05/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9211	06/06/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9211	06/06/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		20	±	4	43	±	3	0,42	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4167	03/04/2024	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4167	03/04/2024	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		24	±	5	<20	±		0,23	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4176	03/04/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6516	07/05/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9215	06/06/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4168	03/04/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4168	03/04/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		25	±	5	56	±	3	0,19	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6528	07/05/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6528	07/05/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		29	±	6	70	±	4	0,32	±	0,06		±			±			±			±			±			±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9210	06/06/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9210	06/06/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		29	±	6	70	±	4	0,13	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,2	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4122	02/04/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4122	02/04/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		25,8	±	2,8	8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		26	±	5	85	±	5	0,31	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,004	±	0,002	<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6361	02/05/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		51,4	±	5,7	12	±	3	3	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8912	03/06/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1700	±	860-2600		±		0	±			±
8912	03/06/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		21,1	±	2,3	6	±	1	1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		40	±		97	±	6	0,55	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,01	±	0,005	<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4093	02/04/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4093	02/04/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		12	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,24	±	0,03		±		0,2	±		<0,1	±			±		31	±	6	73	±	4	0,24	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6362	02/05/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6362	02/05/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,4	±	0,6	1	±			±			±			±		assenti	±		10	±	1	12	±	3	<20	±		8	±	2	0,6	±	0,1	0,6	±	0,1	<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,09	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,27	±	0,04		±		<0,1	±		<0,1	±			±		18	±	4	29	±	2	0,24	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8917	03/06/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
8917	03/06/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		34,8	±		103	±	6	0,46	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4102	02/04/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4998	15/04/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		29,3	±	3,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6459	06/05/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,1	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6950	13/05/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		380	±	240-520		±		0	±			±
6950	13/05/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		22,4	±	2,5		±		1,9	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,13	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,05	±		0,1	±		<0,1	±			±		52	±	10	112	±	7	0,72	±	0,13	12,41	±	3,72	0,7	±	0,1	0,52	±	0,16	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
9378	10/06/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,1	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10119	17/06/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4101	02/04/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,1	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4999	15/04/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,9	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6460	06/05/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6946	13/05/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0	±			±
6946	13/05/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,5	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		10	±	1	<10	±		<20	±			±		2,4	±	0,4	<0,5	±		0,004	±	0,001		±		<5	±		0,22	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,05	±		0,1	±		<0,1	±			±		93	±	19	463	±	28	0,72	±	0,13	<1,50	±		<0,6	±		28,54	±	8,56	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,6	±	0,2	0,6	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
9377	10/06/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,2	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10118	17/06/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4615	09/04/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4615	09/04/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		55	±	11		±		0,29	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,6	±	0,2	0,6	±	0,2	1,2	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6356	02/05/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,2	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9799	12/06/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9799	12/06/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	21	±	6		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	1,1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,8	±	0,24		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		511	±	102	3487	±	209	1,13	±	0,21		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±			±			±		0,8	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±