## Sheet
Periodo:	II trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e oli / animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi cationici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Dieldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della / Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di / Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Foggia				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	Dott.ssa Rosaria Petruzzelli				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	25/09/2024				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
5449	17/04/2024	Accadia	Impianto di depurazione di Accadia (1607100101A)	1607100101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,4	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4249	03/04/2024	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,3	±		4	±		22	±	5		±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		75	±		110	±	9	0,26	±		<2,5	±		0,12	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,47	±	0,17	0,47	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		50	±	±6,8	<10	±		25	±
4249	03/04/2024	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,13	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6599	07/05/2024	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,3	±		<3	±		<20	±			±		0,87	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		28	±		28	±	2	0,25	±		<2,5	±		0,04	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,41	±	0,15	0,41	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		360	±	[220-510]	<10	±		<10	±		<10	±
6599	07/05/2024	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,06	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4437	05/04/2024	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		13	±		59	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6827	09/05/2024	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,4	±		19	±	5	86	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9273	06/06/2024	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		12	±	2	16	±	4	60	±	7		±		3,03	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		103	±		121	±	9	0,4	±		14,5	±	1	2,24	±		17	±			±			±			±			±			±			±			±		0,32	±	0,12	0,8	±	0,27	1,12	±	0,29		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		23	±		<10	±		23	±
9273	06/06/2024	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,25	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6004	24/04/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		3	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7538	16/05/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		13	±	2,1	9	±		39	±	6		±		1,62	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		67	±		110	±	9	0,27	±		18,2	±	2,5	0,05	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,55	±	0,19	0,55	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		84	±	±1,2	15	±		40	±
7538	16/05/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10696	20/06/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		5	±		34	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6399	03/05/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4362	04/04/2024	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,3	±		4	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		39000	±	[23000-55000]	16,1	±		<10	±		<10	±
4439	05/04/2024	Bovino	Impianto di depurazione di Bovino (1607100701A)	1607100701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4252	03/04/2024	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,4	±		9	±		40	±	6	27,6	±	2,4	1,84	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		91	±		206	±	9	0,33	±		34,6	±	4,7	0,13	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,54	±	0,19	0,54	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		56	±	±3,4	<10	±		36	±
4252	03/04/2024	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,3	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6619	07/05/2024	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		16	±	[8-25]		±			±			±
4373	04/04/2024	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,1	±		5	±		35	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		5 stimate	±			±			±			±
5566	18/04/2024	Carlantino	Impianto di depurazione di Carlantino (1607101101A)	1607101101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		<3	±		20	±	5	9,9	±	2,2	0,5	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
4251	03/04/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,3	±		4	±		21	±	5	6	±	1,3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		73	±		131	±	9	0,24	±		3,3	±	0,23	0,23	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,71	±	0,24	0,71	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		11	±		<10	±		17	±
4251	03/04/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,18	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4911	11/04/2024	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4916	11/04/2024	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,2	±		9	±		49	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
4914	11/04/2024	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		33	±	3,7	19	±	5	89	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4922	11/04/2024	Castelluccio Valmaggiore	Impianto di depurazione di Castelluccio Valmaggiore (1607101601A)	1607101601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4918	11/04/2024	Castelnuovo della Daunia	Impianto di depurazione di Castelnuovo della Daunia (1607101701B)	1607101701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
5567	18/04/2024	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,3	3	±		25	±	5	12,9	±	2,8	1,84	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5608	19/04/2024	Celle di San Vito	Impianto di depurazione di Celle di San Vito (1607101901A)	1607101901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,9	±		9	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4436	05/04/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	13	±		59	±	7	10,4	±	2,3	1,33	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5409	17/04/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		22	±	2,8	21	±	5	96	±	9	28	±	2,4	12,3	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6387	02/05/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		14	±	2,2	13	±		69	±	7	10,5	±	2,3	1,11	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		61	±		918	±	12	0,41	±		7	±	0,5	0,03	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,13	0,4	±	0,15	0,74	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		70	±	±1,4	92	±	±0,33
6387	02/05/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,11	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,08	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8110	22/05/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	15	±	4	63	±	7	8,6	±	1,9	0,54	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9146	05/06/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,4	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Molesto	±		Assenti	±		7,1	±		N,D,	±		37	±	6	6,6	±	1,5	3,56	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		66	±		819	±	12	0,37	±		<2,5	±		0,08	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,91	±	0,29	0,91	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		100	±		100	±
9146	05/06/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,17	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,06	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10581	19/06/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,9	±		13	±		50	±	6	8,2	±	1,8	5,04	±	0,46		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5406	17/04/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,3	19	±	5	88	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4923	11/04/2024	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		5	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±		85	±	±1,6	<10	±		71	±	±0,56
4912	11/04/2024	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti Marina (1607102102A)	1607102102A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	3	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4795	10/04/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±		1	±			±			±			±		Assenti	±		6,3	±		3	±		21	±	5	7,5	±	1,6	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		14	±		35	±	2	<0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,41	±	0,15	0,41	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		66	±	±1,5	<10	±		35	±
4795	10/04/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6824	09/05/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	8	±		42	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9980	14/06/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,5	±		9	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5411	17/04/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		170	±	[82-260]		±			±			±
6617	07/05/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10697	20/06/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	10	±		54	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6400	03/05/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 2 (1607102301B)	1607102301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	4	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4438	05/04/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,4	±		5	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4361	04/04/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
5565	18/04/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,4	±		5	±		24	±	5		±		2,07	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		115	±		124	±	9	0,41	±		7,5	±	0,5	0,08	±		6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,31	±	0,12	0,31	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		62	±	±3,6	40	±		38	±
5565	18/04/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,16	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6382	02/05/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		6	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		>80000	±			±			±			±
8092	22/05/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		5	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
9048	04/06/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,4	±		<3	±		22	±	5		±		1,86	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		89	±		103	±	9	0,44	±		6,98	±	0,5	0,26	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,3	±	0,11	0,3	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		3200	±	[1800-4500]	<10	±		<10	±		15	±
9048	04/06/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,29	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10254	18/06/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	8	±		41	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±			±			±			±
4913	11/04/2024	Ischitella	Impianto di depurazione di Ischitella Nuovo (1607102501B)	1607102501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		3	±		20	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5916	23/04/2024	Isole Tremiti	Impianto di depurazione delle Isole Tremiti (1607102601A)	1607102601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	<3	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		370	±	[220-520]		±			±			±
7266	14/05/2024	Isole Tremiti	Impianto di depurazione delle Isole Tremiti (1607102601A)	1607102601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7,9	±		8	±		21	±	5		±		3,12	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		102	±		89	±	2	0,35	±		<2,5	±		0,03	±		20	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,59	±	0,2	0,59	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		150	±	[64-230]	<10	±		<10	±		<10	±
7266	14/05/2024	Isole Tremiti	Impianto di depurazione delle Isole Tremiti (1607102601A)	1607102601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,19	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4954	12/04/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	9	±		43	±	6	6,5	±	1,4	1,53	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7539	16/05/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		11	±	2	8	±		35	±	6	<5,0	±		1,93	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		105	±		174	±	9	0,45	±		<2,5	±		0,2	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,34	±	0,13	0,34	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		1500	±	[700-2400]	<10	±		<10	±		<10	±
7539	16/05/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,24	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,08	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9829	12/06/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	9	±		31	±	5	<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4955	12/04/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,6	±		<3	±		<20	±		5,7	±	1,3	0,65	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7545	16/05/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		39	±	4,2	19	±	5	79	±	8	18,5	±	1,6	3,91	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9978	14/06/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	11	±		57	±	7	11,3	±	2,5	1,38	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4794	10/04/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,5	22	±	5	64	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6398	03/05/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7	±		9	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9318	07/06/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		93	±	8,5	87	±	19	140	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4793	10/04/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		13	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6397	03/05/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		21	±	2,8	6	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9320	07/06/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,3	±		6	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4973	12/04/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		9	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5967	24/04/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		22	±	2,8	9	±		57	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6744	08/05/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,3	±		8	±		26	±	5		±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		147	±		588	±	10	0,38	±		<2,5	±		2,2	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,76	±	0,25	0,76	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		41	±	[25-57]		±		<10	±		<10	±
6744	08/05/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,34	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7981	21/05/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		8	±		34	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9144	05/06/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Molesto	±		Assenti	±		4	±		N,D,	±		31	±	5		±		1,58	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		150	±		723	±	11	0,38	±		9,97	±	0,71	0,05	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,48	±	0,17	0,48	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		100	±		87	±	±0,57
9144	05/06/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,54	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10699	20/06/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		11	±	2	10	±		46	±	6		±		16,1	±	1,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		134	±		365	±	9	0,42	±		<2,5	±		0,05	±		14	±			±			±			±			±			±			±			±		0,61	±	0,21	0,46	±	0,17	1,07	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±		34	±	[19-48]	26	±		<10	±		<10	±
10699	20/06/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,005	±	0,001		±		<5	±		0,47	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,07	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6381	02/05/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 2 (1607102902A)	1607102902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	6	±		32	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		160	±	[76-250]		±			±			±
4850	11/04/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,2	±		3	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		23000	±	[12000-34000]		±			±			±
6746	08/05/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,3	±		6	±		25	±	5		±		6,36	±	0,53		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		142	±		163	±	9	0,36	±		<2,5	±		<0,02	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,31	±	0,12	0,31	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		62	±	±2,3	<10	±		69	±	±2,5
6746	08/05/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,022	±	0,004		±		<5	±		0,21	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9272	06/06/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		8	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3800	±	[2300-5400]		±			±			±
5919	23/04/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		3,6	±		<3	±		21	±	5	5,1	±	1,1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		97	±		149	±	9	0,27	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,64	±	0,22	0,64	±	0,22		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		85	±	±1,5	<10	±		12	±
5919	23/04/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,15	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7978	21/05/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		3,4	±		8	±		30	±	5	<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		107	±		145	±	9	0,29	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,38	±	0,14	0,38	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		14	±
7978	21/05/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,19	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10305	18/06/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		6,5	±		10	±		52	±	7	12,5	±	2,8	4,63	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		112	±		170	±	9	0,36	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,28	±	0,11	0,65	±	0,22	0,93	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		20	±		<10	±		33	±
10305	18/06/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,16	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5918	23/04/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		5	±			±			±			±		Assenti	±		2,8	±		<3	±		24	±	5	<5,0	±		1,47	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		124	±		213	±	9	0,25	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,56	±	0,2	0,56	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		85	±	±1,6	<10	±		52	±	±1,7
5918	23/04/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,17	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7972	21/05/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		4	±		29	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10309	18/06/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	5	±			±			±			±		Assenti	±		2	±		6	±		37	±	6	<5,0	±		0,74	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		133	±		195	±	9	0,29	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,21	±	0,08	0,35	±	0,13	0,56	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		45000	±	[27000-63000]	<10	±		<10	±		<10	±
10309	18/06/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,15	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6594	07/05/2024	Monteleone di Puglia	Impianto di depurazione di Monteleone di Puglia (1607103201A)	1607103201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
6596	07/05/2024	Motta Montecorvino	Impianto di depurazione di Montecorvino (1607103401A)	1607103401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,8	±		<3	±		<20	±			±		3,15	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		124	±		103	±	9	0,45	±		<2,5	±		<0,02	±		15	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,22	±	0,09	0,22	±			±			±			±			±			±			±			±		10	±	[3-17]	11	±		<10	±		28	±
6596	07/05/2024	Motta Montecorvino	Impianto di depurazione di Montecorvino (1607103401A)	1607103401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,16	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6380	02/05/2024	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		89	±	8,2	33	±	7	150	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		>80000	±			±			±			±
4440	05/04/2024	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4148	02/04/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		5	±			±			±			±		Assenti	±		4	±		5	±		27	±	5	10	±	2,2	2,14	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		91	±		206	±	9	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,36	±	0,13	0,36	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		29	±		<10	±		31	±
4148	02/04/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6383	02/05/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±		5	±			±			±			±		Assenti	±		5,1	±		3	±		<20	±		11,1	±	2,4	1,59	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		88	±		209	±	9	0,24	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,22	±	0,09	0,22	±			±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		32	±		<10	±		36	±
6383	02/05/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,13	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9981	14/06/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,4	±		8	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6592	07/05/2024	Panni	Impianto di depurazione di Panni (1607103701A)	1607103701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5562	18/04/2024	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		13	±	2,1	7	±		41	±	6		±		5,02	±	0,46		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		101	±		223	±	9	0,33	±		<2,5	±		<0,02	±		6	±			±			±			±			±			±			±			±		0,23	±	0,09	0,4	±	0,15	0,63	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		66	±	±1,5	<10	±		55	±	±0,18
5562	18/04/2024	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,005	±	0,001		±		<5	±		0,16	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7603	16/05/2024	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		8	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9282	06/06/2024	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		3	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6597	07/05/2024	Pietramontecorvino	Impianto di depurazione di Pietramontecorvino (1607103901A)	1607103901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		15	±	2,3	11	±		36	±	6		±		2,64	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		143	±		106	±	9	0,49	±		<2,5	±		0,04	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,3	±	0,12	0,3	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		4500	±	[2700-6200]	<10	±		<10	±		<10	±
6597	07/05/2024	Pietramontecorvino	Impianto di depurazione di Pietramontecorvino (1607103901A)	1607103901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,18	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,07	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5356	16/04/2024	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	6	±		38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		4200	±	[2500-5800]		±			±			±
8759	29/05/2024	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		5	±		43	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5913	23/04/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8124	22/05/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	19	±	5	70	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9046	04/06/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,7	±		<3	±		<20	±			±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		91	±		234	±	9	0,43	±		<2,5	±		0,,08	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,42	±	0,15	0,42	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		28000	±	[15000-41000]	<10	±		<10	±		<10	±
9046	04/06/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,31	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,06	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4910	11/04/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		3	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8127	22/05/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,7	±		7	±		35	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9044	04/06/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,3	±		4	±		26	±	5		±		1,49	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		136	±		773	±	11	0,23	±		5,83	±	0,41	1,96	±		6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,71	±	0,24	0,71	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±		16000	±	[7000-25000]		±		<10	±		<10	±
9044	04/06/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,44	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,11	±	0,02	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4688	09/04/2024	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,4	±		3	±		23	±	5	49,2	±	4,2	0,63	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6002	24/04/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,8	±		5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7975	21/05/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±		3	±			±			±			±		Assenti	±		9	±		6	±		34	±	6	<5,0	±		2,42	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		85	±		92	±	2	0,35	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,29	±	0,11	0,29	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		11000	±	[3800-18000]	<10	±		<10	±		<10	±
7975	21/05/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,19	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,1	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9825	12/06/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		7,6	±		7	±		30	±	5	<5,0	±		1,38	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		106	±		99	±	2	0,42	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,24	±	0,09	0,24	±			±			±			±			±			±			±			±		1400	±	[580-2200]	<10	±		<10	±		10	±
9825	12/06/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,21	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,12	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5986	24/04/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,7	±		<3	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7973	21/05/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		5,8	±		8	±		39	±	6	22,5	±	2	3,16	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		112	±		138	±	9	0,32	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,4	±	0,15	0,4	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		11	±		<10	±		17	±
7973	21/05/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,24	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9824	12/06/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		5,1	±		10	±		41	±	6	22,8	±	2	4,52	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		115	±		121	±	9	0,39	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,48	±	0,17	0,48	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		120	±	[46-190]	<10	±		<10	±		<10	±
9824	12/06/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,21	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5632	19/04/2024	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	21	±	5	87	±	8	27	±	2,3	1,75	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6823	09/05/2024	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,8	±		6	±		35	±	6	20,2	±	1,8	0,5	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9145	05/06/2024	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	9	±		40	±	6	5,5	±	1,2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5914	23/04/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		2,74	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6826	09/05/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,1	±		3	±		<20	±		7,7	±	1,7	4,6	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9949	13/06/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,4	±		6	±		35	±	6	6,9	±	1,5	4,02	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5289	16/04/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		23	±	2,9	11	±		47	±	6	9,9	±	2,2	1,95	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		108	±		124	±	9	0,45	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,36	±	0,13	0,36	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		140	±	[58-220]	11	±		<10	±		14	±
5289	16/04/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,19	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7254	14/05/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7,2	±		8	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9826	12/06/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		270	±	23	205	±	43	387	±	25	55,4	±	4,8	1,41	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		116	±		131	±	9	0,41	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,44	±	0,16	0,67	±	0,23	1,11	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±		1200	±	[460-1900]	67	±	±1,8	100	±		24	±
9826	12/06/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2,9	±	0,6	<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,21	±			±		<0,05	±			±		0,9	±	0,1	0,07	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		0,04	±	0,01	<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,19	±	0,03		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4385	04/04/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,2	±		20	±	5	92	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5359	16/04/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		110	±	9,9	51	±	11	161	±	12	20,6	±	1,8	3,61	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		134	±		149	±	9	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,22	±	0,09	0,38	±	0,14	0,6	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		33000	±	[19000-47000]	<10	±		<10	±		<10	±
5359	16/04/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,2	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,1	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6379	02/05/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,5	10	±		43	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8309	24/05/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7,3	±		4	±		37	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9042	04/06/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		3	±			±			±			±		Assenti	±		8	±		5	±		20	±	5	13,3	±	2,9	2,55	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±		113	±	9	0,44	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,39	±	0,14	0,39	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		3300	±	[1900-4700]	<10	±		<10	±		<10	±
9042	04/06/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,24	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10579	19/06/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		14	±	2,2	14	±		53	±	7	21,6	±	1,9	3,35	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		132	±		145	±	9	0,47	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,35	±	0,13	0,87	±	0,28	1,22	±	0,31		±			±			±			±			±			±			±		43000	±	[26000-60000]	21	±		<10	±		30	±
10579	19/06/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,43	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5450	17/04/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±		1	±			±			±			±		Assenti	±		6,9	±		<3	±		<20	±		5,4	±	1,2	1,43	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		18	±		53	±	2	<0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,12	±	0,05	0,12	±			±			±			±			±			±			±			±		290	±	[160-420]	27	±		<10	±		13	±
5450	17/04/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,15	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7544	16/05/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,6	±		4	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9979	14/06/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5290	16/04/2024	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7260	14/05/2024	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9827	12/06/2024	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	8	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4379	04/04/2024	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6	±		10	±		50	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6385	02/05/2024	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,7	±		10	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10253	18/06/2024	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,3	±		10	±		54	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4382	04/04/2024	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	11	±		47	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6386	02/05/2024	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	9	±		49	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		180	±	[88-280]		±			±			±
10580	19/06/2024	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,4	±		14	±		44	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		37	±	[22-53]		±			±			±
4924	11/04/2024	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		14	±	2,2	5	±		25	±	5	8,5	±	1,9	1,17	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		80	±		160	±	9	<0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,93	±	0,3	0,93	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		87	±	±1,4	<10	±		82	±	±1,2
4924	11/04/2024	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,14	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5563	18/04/2024	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		15	±	2,3	6	±		46	±	6		±		3,09	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		90	±		206	±	9	0,3	±		<2,5	±		<0,02	±		14	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,48	±	0,17	0,48	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		65	±	±1,2	<10	±		20	±
5563	18/04/2024	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,16	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7604	16/05/2024	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9	±		9	±		43	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9281	06/06/2024	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	9	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4365	04/04/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,4	±		<3	±		<20	±			±		3,6	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		103	±		362	±	9	0,29	±		<2,5	±		<0,02	±		6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,33	±	0,12	0,33	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		33	±	[19-47]	37,4	±		<10	±		33	±
4365	04/04/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,004	±	0,001		±		<5	±		0,27	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5564	18/04/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,3	±		<3	±		<20	±			±		1,72	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		103	±		340	±	9	0,3	±		<2,5	±		<0,02	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,29	±	0,11	0,29	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		370	±	[220-520]	<10	±		<10	±		<10	±
5564	18/04/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,005	±	0,001		±		<5	±		0,21	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6828	09/05/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		5	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8294	23/05/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,8	±		4	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9271	06/06/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10701	20/06/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,1	±		5	±		26	±	5		±		0,78	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		109	±		401	±	9	0,23	±		<2,5	±		0,04	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,33	±	0,12	0,33	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		19000	±	[8900-29000]	<10	±		<10	±		<10	±
10701	20/06/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,28	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,08	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6825	09/05/2024	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101B)	1607106101B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,3	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		0,68	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		33	±		28	±	2	0,28	±		<2,5	±		0,04	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,2	±	0,08	0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		1700	±	[820-2600]	31	±		<10	±		<10	±
6825	09/05/2024	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101B)	1607106101B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,12	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,13	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7542	16/05/2024	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		10	±	1,9	11	±		41	±	6		±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		105	±		160	±	9	0,21	±		27	±	3,7	0,09	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		0,28	±	0,11	0,43	±	0,16	0,71	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		80	±	±1,5	<10	±		33	±
7542	16/05/2024	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,16	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,07	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4972	12/04/2024	Zapponeta	Impianto di depurazione di Zapponeta (1607106401A)	1607106401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,4	±		6	±		33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±