## Sheet
Trimestre:	III trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Brindisi				Acque di scarico (Tab. 1)																			35			25			125
Responsabile	dott. Vincenzo Musolino				Acque di scarico (Tab. 1+2)																			35			25			125			15			2
	28/10/2024				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab. 1 limiti di Tab. 4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab. 3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab. 3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab. 4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod,A Rev,9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab. 1+2 limiti Tab. 4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Codice Impianto	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
11316	02/07/2024	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		25	±	2,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16010	04/09/2024	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1	<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17477	23/09/2024	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		26,5	±	2,9		±		4,2	±	0,8	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,24	±	0,07	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,1	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		164	±	33	940	±	56	0,64	±	0,12	2,72	±	0,82	<0,6	±		5	±	2		±		<0,5	±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±			±		0	±			±		0	±			±
11192	01/07/2024	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	0,7	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15732	03/09/2024	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		13	±	3	1,1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±	0,04		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,58	±	0,08		±		0,2	±		<0,1	±			±			±		852	±	51		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,4	±	0,1	0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		5	±			±
17057	16/09/2024	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		15	±	3	0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,15	±	0,05		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,31	±	0,04		±		<0,1	±		<0,1	±			±		168	±	34	1088	±	65	0,42	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
16735	11/09/2024	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	0,7	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		53	±	11	103	±	6	0,23	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
15322	28/08/2024	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		126	±	8		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
17712	25/09/2024	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		43	±	9	117	±	7	0,33	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
13201	25/07/2024	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		25,6	±	2,8		±		6,5	±	1,2	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,24	±	0,07	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,26	±	0,04	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		103	±	21	592	±	36	0,44	±	0,08	<1,5	±		<0,6	±		18	±	7		±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		3300	±	1800-4700		±		0	±			±
15404	29/08/2024	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		31,9	±	3,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1500	±	620-2300		±			±			±
17580	24/09/2024	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		31,5	±	3,5		±		7,8	±	1,4	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,09	±	0,03	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		80	±	16	362	±	22	1,36	±	0,25	<1,5	±		<0,6	±		29	±	11		±		<0,5	±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,5	±	0,1	0,9	±	0,4	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±			±		350	±	200-510		±		0	±			±
15101	26/08/2024	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		13	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		125	±	8		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
17104	17/09/2024	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		15	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		123	±	7	0,28	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
16824	12/09/2024	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		42	±	8	99	±	6	0,33	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		26000	±	14000-39000		±		0	±			±
11741	09/07/2024	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		46	±	9	112	±	7	0,4	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		840	±	540-1100		±		0	±			±
16425	09/09/2024	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	0,8	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		125	±	8		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		22000	±	15000-32000		±		5	±			±
16134	05/09/2024	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	1,6	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		117	±	7		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		12000	±	4500-19000		±		0	±			±
11196	01/07/2024	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15180	27/08/2024	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16724	11/09/2024	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		13	±	3	1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		0,1	±	0,01	<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		66	±	13	327	±	20	0,19	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		250	±	130-260		±		0	±			±
11313	02/07/2024	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17942	30/09/2024	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9	100	±	6	0,37	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11682	08/07/2024	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	1,4	±	0,3	<0,5	±		0,005	±	0,001	<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9	97	±	6	0,59	±	0,11		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		10	±	3-17		±		0	±			±
16578	10/09/2024	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		89	±	5	0,6	±	0,11		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		75	±	49-100		±		0	±			±
16563	10/09/2024	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		202	±	12	<0,5	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11409	03/07/2024	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		10	±	1	<10	±		20,3	±	2,2		±		2,8	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		88	±	18	351	±	21	0,72	±	0,13	<1,50	±		<0,6	±		23	±	8	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±		110	±	39-180		±		0	±			±
16007	04/09/2024	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±			±			±
11967	10/07/2024	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	3	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		32	±	6	94	±	6	0,15	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		490	±	300-680		±		0	±			±
17826	26/09/2024	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,14	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		48	±	10	196	±	12	0,19	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±		7 Stimate	±			±		0	±			±
16154	05/09/2024	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,11	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		101	±	6		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±			±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±		27	±	15-40		±		5	±			±