## Sheet
Periodo:	III trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Lecce				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott, Antonio D'Angela				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	13/11/2024				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod,A Rev,9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod,IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
11622	08/07/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1000	±	280-1700		±		0	±			±
11622	08/07/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		70	±	14	294	±	18	0,81	±	0,15		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14647	13/08/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16444	09/09/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2600	±	1300-3900		±		0	±			±
16444	09/09/2024	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		10	±	2	<10	±		21,5	±	2,4	6	±	1	2,7	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		381	±	23		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,1	0,8	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12981	22/07/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
12981	22/07/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		1,2	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,06	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		57	±	11	222	±	13	0,37	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,7	±	0,2	1	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15372	29/08/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		25,3	±	2,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17483	23/09/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1000	±	280-1700		±		0	±			±
17483	23/09/2024	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	2,3	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		49	±	10	144	±	9	0,32	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,1	±		0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12825	18/07/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		23000	±	11000-35000		±		5	±			±
12825	18/07/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		14	±	3	0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,2	±	0,06		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		46	±	9	223	±	13	0,37	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14857	20/08/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17232	18/09/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3400	±	1800-5000		±		0	±			±
17232	18/09/2024	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		41	±	8	217	±	13	0,29	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11345	02/07/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11345	02/07/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		13	±	3	1,2	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		47	±	9	200	±	12	0,48	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12481	16/07/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14129	07/08/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14947	21/08/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15753	03/09/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
15753	03/09/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		11	±	6	30,4	±	3,3	21	±	5	1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±	0,04		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		373	±	22		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,7	±	0,2	1	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17030	16/09/2024	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		11	±	6	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11821	09/07/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2000	±	880-3100		±		0	±			±
11821	09/07/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		25,5	±	2,8	10	±	2	1,1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		55	±	11	283	±	17	0,41	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14532	12/08/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		23,5	±	2,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16833	12/09/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
16833	12/09/2024	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		43,8	±	4,8	6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		53	±	11	268	±	16	0,53	±	0,15		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13160	24/07/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
13160	24/07/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,25	±	0,08		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		54	±	11	327	±	20	0,26	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15371	29/08/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17476	23/09/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
17476	23/09/2024	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		1,8	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		44	±	9	217	±	13	0,34	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,1	±		0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11976	10/07/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,1	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14648	13/08/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		13	±	7	41,5	±	4,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16445	09/09/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		180000	±	75000-280000		±		0	±			±
16445	09/09/2024	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		34,7	±	3,8	16	±	4	0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		196	±	12		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,8	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11330	02/07/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
11330	02/07/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		17	±	2	<10	±		33,7	±	3,7	11	±	2	3,8	±	0,7	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		41	±	8	146	±	9	0,55	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,3	±		0,2	±	0,1	0,4	±	0,1	0,9	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12483	16/07/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,5	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14361	08/08/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		35,1	±	3,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14793	19/08/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1	<10	±		31,6	±	3,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15754	03/09/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
15754	03/09/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		14	±	2	<10	±		32,2	±	3,5	14	±	3	2	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		144	±	9		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,1	0,8	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17033	16/09/2024	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,8	±	2,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13163	24/07/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
13163	24/07/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		12	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,17	±	0,05		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,14	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		42	±	8	193	±	12	0,38	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15303	28/08/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		28	±	14	35,9	±	3,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17575	24/09/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
17575	24/09/2024	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		38	±	8	153	±	9	<0,5	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,2	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11499	04/07/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
11499	04/07/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,14	±	0,04		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,74	±	0,1		±		<0,1	±		<0,1	±			±		38	±	8	145	±	9	0,38	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13734	05/08/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16000	04/09/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		25	±			±
16000	04/09/2024	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,63	±	0,09		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		157	±	9		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		21	±	6	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12482	16/07/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		17000	±	6900-27000		±		0	±			±
12482	16/07/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		26,3	±	2,9	<5	±		0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		46	±	9	131	±	8	0,7	±	0,13		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15185	27/08/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		15	±	2	<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17583	24/09/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		12000	±	4000-20000		±		5	±			±
17583	24/09/2024	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	13	±	7	43,8	±	4,8	13	±	3	3,8	±	0,7	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		38	±	8	116	±	7	0,96	±	0,17		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11343	02/07/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11343	02/07/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		4,3	±	0,8	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,09	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,07	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		88	±	18	512	±	31	0,57	±	0,1	<1,50	±		<0,6	±		17	±	6	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
12326	15/07/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		28,4	±	3,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13995	06/08/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14792	19/08/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,6	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15495	02/09/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		400	±	210-590		±		0	±			±
15495	02/09/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		27,4	±	3		±		5,3	±	1	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,08	±	0,02	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		501	±	30		±		<1,5	±		<0,6	±		10,6	±	3,18	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
17032	16/09/2024	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11404	03/07/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11404	03/07/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		27	±	2	<10	±		40,1	±	4,4		±		2,7	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,07	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9	183	±	11	0,59	±	0,11	4,34	±	1,3	<0,6	±		4	±	1	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,3	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,6	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
12322	15/07/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,5	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13930	06/08/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14796	19/08/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1	<10	±		21,6	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15559	02/09/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		200	±	88-310		±		0	±			±
15559	02/09/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		20,7	±	2,3		±		4,4	±	0,8	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		170	±	10		±		<1,5	±		<0,6	±		10,2	±	3,06	<5	±		0,1	±	0,04	<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
17037	16/09/2024	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11501	04/07/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
11501	04/07/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		0,7	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		73	±	15	206	±	12	0,41	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13733	05/08/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		30,6	±	3,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16002	04/09/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
16002	04/09/2024	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	2,7	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		237	±	14		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11314	02/07/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12321	15/07/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
12321	15/07/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		23	±	2,5	10	±	2	2,5	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		46	±	9	245	±	15	0,48	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14128	07/08/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,1	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14795	19/08/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15566	02/09/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		800	±	470-1100		±		0	±			±
15566	02/09/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		10	±	5	27,8	±	3,1	17	±	4	2,1	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		220	±	13		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,4	±	0,1	0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17038	16/09/2024	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11503	04/07/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1500	±	570-2400		±		5	±			±
11503	04/07/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		25,1	±	2,8	13	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		82	±	16	192	±	12	0,49	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13741	05/08/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,2	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16115	05/09/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		5000	±	2800-7200		±		0	±			±
16115	05/09/2024	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		22,7	±	2,5	14	±	3	4,4	±	0,8	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,1	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		228	±	14		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,5	±	0,1	0,8	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13033	23/07/2024	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		20000	±	8800-31000		±			±			±
13033	23/07/2024	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,1	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11819	09/07/2024	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		36000	±	19000-53000		±		0	±			±
11819	09/07/2024	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	14	±	4		±			±			±		assenti	±		13	±	2	<10	±		28,3	±	3,1	10	±	2	0,9	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,27	±	0,08		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,1	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		230	±	46	1430	±	86	0,61	±	0,11		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14949	21/08/2024	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		21	±	2	<10	±		23,1	±	2,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17135	17/09/2024	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		23,2	±	2,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11414	03/07/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20	±	2,2	14	±	3	1,2	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12325	15/07/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
12325	15/07/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		13	±	3	1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,16	±	0,05	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		43	±	9	216	±	13	0,38	±	0,07	<1,5	±		<0,6	±		11	±	4	<5	±		0,14	±	0,06	<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
14365	08/08/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,9	±	2,5	17	±	4	1	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14794	19/08/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,5	±	2,4	21	±	5	3,3	±	0,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15572	02/09/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
15572	02/09/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		30,3	±	3,3	12	±	3	1	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		187	±	11		±		<1,5	±		<0,6	±		10,4	±	3,12	<5	±		0,12	±	0,05	<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,3	±	0,1	0,7	±	0,3	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
17109	17/09/2024	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		13	±	3	0,8	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11974	10/07/2024	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2100	±	940-3300		±			±			±
11974	10/07/2024	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20,2	±	2,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12982	22/07/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		220000	±	100000-340000		±		0	±			±
12982	22/07/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		15	±	2	<10	±		31,7	±	3,5	21	±	5	12	±	2,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,06	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,54	±	0,08		±		<0,1	±		<0,1	±			±		35	±	7	132	±	8		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,7	±	0,2	1,1	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16001	04/09/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	2	<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17479	23/09/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
17479	23/09/2024	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		30	±	3,3	6	±	1	1,9	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		65	±	13	119	±	7	0,42	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,1	±		0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12990	22/07/2024	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15184	27/08/2024	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		123	±	8	<10	±		36,3	±	4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17585	24/09/2024	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		32,2	±	3,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13158	24/07/2024	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		29,5	±	3,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11817	09/07/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		34000	±	18000-50000		±		0	±			±
11817	09/07/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		30,9	±	3,4	12	±	3	3,3	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,08	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		60	±	12	288	±	17	0,67	±	0,12		±			±			±			±			±		0,04	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,5	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14952	21/08/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		26	±	2	14	±	7	29,2	±	3,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16560	10/09/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		200000	±	88000-310000		±		0	±			±
16560	10/09/2024	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,11	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		172	±	10	<0,1	±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,2	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12589	17/07/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
12589	17/07/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		10	±	1	<10	±		23,1	±	2,5	10	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		0,2	±		<0,1	±			±		35	±	7	99	±	6	0,44	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15309	28/08/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,8	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17480	23/09/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		72000	±	42000-100000		±		10	±			±
17480	23/09/2024	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		48	±	8	56	±	28	72,8	±	8	17	±	4	2	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		0,1	±		<0,1	±			±		15	±	3	86	±	5	0,51	±	0,09		±			±			±			±			±		0,04	±		<0,05	±			±			±		0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11825	09/07/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		57000	±	32000-82000		±			±			±
11825	09/07/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		26	±	2	<10	±		26,5	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14958	22/08/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		13000	±	4500-21000		±			±			±
14958	22/08/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		31	±	5	<10	±		29	±	3,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17130	17/09/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
17130	17/09/2024	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	<10	±		31	±	3,4	21	±	5	6,4	±	1,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		0,8	±	0,1	<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,09	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		208	±	12	0,98	±	0,18		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13034	23/07/2024	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		10000	±	2800-17000		±		0	±			±
13034	23/07/2024	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		2,8	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,22	±	0,07	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01	<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		113	±	23	784	±	47	0,52	±	0,09	<1,5	±		<0,6	±		2	±	1	<5	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		0,028	±	0,014	<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,01	±			±			±			±			±
13036	23/07/2024	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11406	03/07/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11406	03/07/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		24,8	±	2,7	6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		39	±	8	87	±	5	0,29	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14366	08/08/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1	<10	±		23,3	±	2,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16716	11/09/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		250000	±	120000-380000		±		0	±			±
16716	11/09/2024	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		10	±	2	<10	±		20	±	2,2	<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		27	±	5	43	±	3	0,22	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,2	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13032	23/07/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
13032	23/07/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		25,4	±	2,8	<5	±		5,8	±	1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		62	±	12	205	±	12	0,71	±	0,13		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,3	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15305	28/08/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		25	±	2	<10	±		22,7	±	2,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17711	25/09/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		8000	±	4700-11000		±		0	±			±
17711	25/09/2024	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		12	±	3	3,8	±	0,7	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		49	±	10	144	±	9	0,48	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11811	09/07/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2300	±	1100-3500		±		0	±			±
11811	09/07/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	1,8	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		56	±	11	232	±	14	0,5	±	0,09		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14950	21/08/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		42,2	±	4,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16561	10/09/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		350000	±	180000-520000		±		0	±			±
16561	10/09/2024	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		24	±	4	<10	±		43,1	±	4,7	11	±	2	3,9	±	0,7	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		151	±	9	0,21	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		0,3	±		0,3	±	0,1	0,5	±	0,1	1,1	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12480	16/07/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
12480	16/07/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		12	±	2	<10	±		<20	±		10	±	2	1,9	±	0,3	0,7	±	0,1	<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±	0,04		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		61	±	12	310	±	19	0,41	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		0,2	±		<0,2	±		0,5	±	0,1	0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14533	12/08/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16832	12/09/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
16832	12/09/2024	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		14	±	3	5,9	±	1,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		51	±	10	195	±	12	1,11	±	0,2		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13035	23/07/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		100	±			±
13035	23/07/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,4	±	0,6	8	±	2		±			±		Odore molesto di cloro	±		assenti	±		<10	±			±		<20	±		<5	±		3	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		74,2	±	29,7	<0,1	±			±		54	±	11	394	±	24	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,6	±	0,2	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14350	08/08/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		35000	±	18000-52000		±		0	±			±
14350	08/08/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	3,2	±	0,6	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		44	±	9	191	±	11	0,38	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15304	28/08/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17710	25/09/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		35000	±	18000-52000		±		0	±			±
17710	25/09/2024	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		12	±	2	<10	±		<20	±		12	±	3	4,1	±	0,7	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9	192	±	12	0,45	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11978	10/07/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11978	10/07/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,3	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		48	±	4	31	±	16	109	±	12	11	±	2	3,8	±	0,7	1,1	±	0,2	<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,12	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		57	±	11	253	±	15	0,42	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		1,8	±		0,3	±	0,1	0,5	±	0,1	2,6	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14534	12/08/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20,6	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16446	09/09/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		4900	±	2700-7100		±		5	±			±
16446	09/09/2024	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	1,5	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		178	±	11		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12989	22/07/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15183	27/08/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17950	30/09/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		14000	±	5100-23000		±		0	±			±
17950	30/09/2024	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±			±		3,7	±	0,7	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±		41	±	8	184	±	11	0,96	±	0,17	<1,5	±		<0,6	±		2	±	1		±		<0,5	±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,8	±	0,3	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±			±			±			±			±			±
11502	04/07/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		22000	±	10000-34000		±		0	±			±
11502	04/07/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	0,8	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		61	±	12	195	±	12	0,36	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13740	05/08/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16112	05/09/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		6200	±	3600-8800		±		0	±			±
16112	05/09/2024	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	2,7	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		220	±	13		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±			±		0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12824	18/07/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		29000	±	14000-44000		±		0	±			±
12824	18/07/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		22,2	±	2,4	13	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±		41	±	8	245	±	15	0,34	±	0,06		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14856	20/08/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,1	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17129	17/09/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		5400	±	3000-7800		±		0	±			±
17129	17/09/2024	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		12	±	2	<10	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,06	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		230	±	14	0,21	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±