## Sheet
Periodo:	IV trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e oli / animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi cationici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Dieldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della / Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di / Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Foggia				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	Dott.ssa Paola Bovio				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	10/02/2025				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
19728	25/10/2024	Accadia	Impianto di depurazione di Accadia (1607100101A)	1607100101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20411	08/11/2024	Accadia	Impianto di depurazione di Accadia (1607100101A)	1607100101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19195	16/10/2024	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,9	±		6	±		25	±	5		±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		97	±		121	±	9	0,37	±		<2,5	±		0,04	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,38	±	0,14	0,38	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		55	±	±2,8	<10	±		20	±
19195	16/10/2024	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,18	±	0,05	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19931	29/10/2024	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18203	02/10/2024	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,6	±		12	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20589	12/11/2024	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,6	±		7	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21851	05/12/2024	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7	±		7	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19541	22/10/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,3	5	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20796	15/11/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	7	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21872	06/12/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19548	22/10/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		11	±	2	5	±		26	±	5		±		0,98	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		51	±		92	±	2	0,27	±		<2,5	±		<0,02	±		17	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,28	±	0,11	0,28	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		23	±	[12-34]	11	±		<10	±		13	±
19548	22/10/2024	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,18	±	0,05	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,07	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19194	16/10/2024	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,6	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		610	±	[390-830]	22	±		<10	±		29	±
19676	24/10/2024	Bovino	Impianto di depurazione di Bovino (1607100701A)	1607100701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
20776	14/11/2024	Bovino	Impianto di depurazione di Bovino (1607100701A)	1607100701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
19985	30/10/2024	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	7	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19674	24/10/2024	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1 m.o. presente	±			±			±			±
19049	15/10/2024	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,6	±		14	±		41	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		8 stimate	±			±			±			±
19993	30/10/2024	Carlantino	Impianto di depurazione di Carlantino (1607101101A)	1607101101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		110	±	9,9	67	±	14	253	±	17	29,5	±	2,6	5,42	±	0,48		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		4 stimate	±			±			±			±
18103	01/10/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		5	±		24	±	5	8,4	±	1,8	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19059	15/10/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,4	±		<3	±		<20	±		5,7	±	1,3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19699	24/10/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,6	±		7	±		30	±	5	6,2	±	1,4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20197	05/11/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		20	±	2,7	14	±		63	±	7	17,6	±	1,5	0,84	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21001	19/11/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		63	±	6,1	39	±	9	177	±	13	34,6	±	3	2,63	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21476	28/11/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		80	±	7,48	124	±	26	551	±	34	60	±	5,2	7,54	±	0,58		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21860	05/12/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		95	±	8,7	93	±	20	394	±	25	50,6	±	4,4	5,84	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22526	18/12/2024	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,5	27	±	6	155	±	12	49	±	4,2	2,89	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19584	23/10/2024	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	8	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19585	23/10/2024	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	8	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		7 stimate	±			±			±			±
19731	25/10/2024	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	19	±	5	68	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18763	10/10/2024	Castelluccio Valmaggiore	Impianto di depurazione di Castelluccio Valmaggiore (1607101601A)	1607101601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,4	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19586	23/10/2024	Castelnuovo della Daunia	Impianto di depurazione di Castelnuovo della Daunia (1607101701B)	1607101701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,5	7	±		29	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
19992	30/10/2024	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,7	±		<3	±		<20	±		5,6	±	1,2	1,03	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18764	10/10/2024	Celle di San Vito	Impianto di depurazione di Celle di San Vito (1607101901A)	1607101901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,7	±		8	±		35	±	6		±		4,94	±	0,35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		40	±		142	±	9	<0,2	±		<2,5	±		0,16	±		29	±	4		±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,4	±	0,15	0,4	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		3100	±	[1800-4400]	13	±		<10	±		15	±
18764	10/10/2024	Celle di San Vito	Impianto di depurazione di Celle di San Vito (1607101901A)	1607101901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,08	±	0,02	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18329	03/10/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,6	±		14	±		67	±	7	<5,0	±		1,3	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		172	±		1028	±	13	0,47	±		<2,5	±		0,02	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,69	±	0,23	0,69	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±	[0-5]		±		<10	±		30	±
18329	03/10/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,09	±	0,03	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,1	±	0,02	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19603	23/10/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,5	±		15	±	4	54	±	7	10,7	±	2,4	0,73	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20778	14/11/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,9	±		13	±		53	±	7	13,3	±	2,9	2,69	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21083	20/11/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,6	±		8	±		35	±	6	6,1	±	1,3	1,04	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21678	03/12/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,5	17	±	4	61	±	7	8,9	±	2	1,28	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22532	18/12/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,2	±		16	±	4	58	±	7	10	±	2,2	3,3	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19602	23/10/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		24	±	3	15	±	4	61	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20770	14/11/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7	±		13	±		44	±	6		±		4,67	±	0,34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		40	±		128	±	9	0,3	±		7,08	±	0,5	0,64	±	0,03	32	±	4		±			±			±			±			±			±			±		0,23	±	0,09	0,71	±	0,24	0,94	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±		15000	±	[6300-24000]	42	±		<10	±		40	±
20770	14/11/2024	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19890	29/10/2024	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6	±		8	±		35	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1 m.o. presente	±			±			±			±
19885	29/10/2024	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti Marina (1607102102A)	1607102102A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	15	±	4	64	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18332	03/10/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2	2	±			±			±			±		Assenti	±		3,4	±		<3	±		<20	±		7,8	±	1,7	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		25	±		64	±	2	0,26	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,32	±	0,12	0,32	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		290	±	[160-420]	16	±		<10	±		40	±
18332	03/10/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,13	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19328	18/10/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		6	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20406	08/11/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21874	06/12/2024	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18692	09/10/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		30	±	3,5	8	±		38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20790	15/11/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		8	±		33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22171	11/12/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		5	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18695	09/10/2024	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 2 (1607102301B)	1607102301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18334	03/10/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		21	±	2,8	13	±		67	±	7		±		2,58	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		52	±		135	±	9	0,25	±		6,82	±	0,48	3,5	±		12	±			±			±			±			±			±			±			±		0,47	±	0,17	0,89	±	0,29	1,36	±	0,34		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±	[0-5]	<10	±		<10	±		<10	±
18334	03/10/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,11	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18079	01/10/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		4	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		170	±	[81-260]		±			±			±
19547	22/10/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		6	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		62	±	[40-84]		±			±			±
20311	06/11/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,6	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
21085	20/11/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,6	±		6	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		6 stimate	±			±			±			±
21760	04/12/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
22475	17/12/2024	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
18587	08/10/2024	Ischitella	Impianto di depurazione di Ischitella Vecchio (1607102501A)	1607102501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		5	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22080	10/12/2024	Isole Tremiti	Impianto di depurazione delle Isole Tremiti (1607102601A)	1607102601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	10	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
18337	03/10/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	24	±	6	107	±	10	<5,0	±		0,55	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21004	19/11/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	20	±	5	97	±	9	6,6	±	1,5	1,42	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22442	17/12/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		<3	±		22	±	5	6,9	±	1,5	1,39	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18190	02/10/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	7	±		37	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		430	±	[260-600]		±			±			±
21002	19/11/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22476	17/12/2024	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		31	±	[18-44]		±			±			±
18201	02/10/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	13	±		41	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20392	07/11/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	14	±		52	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21759	04/12/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		25	±	3,1	13	±		55	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18206	02/10/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,5	±		12	±		41	±	6		±		1,22	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		106	±		149	±	9	0,55	±		9,09	±	0,65	0,65	±	0,03	8	±			±			±			±			±			±			±			±		0,26	±	0,1	0,65	±	0,22	0,91	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±	[0-7]	<10	±		<10	±		<10	±
18206	02/10/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,15	±	0,05	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,05	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20388	07/11/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,2	±		12	±		43	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21758	04/12/2024	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,5	±		7	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18773	10/10/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,1	±		8	±		37	±	6		±		4,84	±	0,34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		137	±		390	±	9	0,44	±		<2,5	±		0,02	±		19	±			±			±			±			±			±			±			±		0,28	±	0,11	0,66	±	0,23	0,94	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		1800	±	[870-2800]	12	±		<10	±		15	±
18773	10/10/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,3	±	0,09	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19318	18/10/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		6	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20405	08/11/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,7	±		11	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21430	27/11/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,4	±		7	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21871	06/12/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22523	18/12/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,4	±		14	±		41	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19047	15/10/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 2 (1607102902A)	1607102902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,4	±		5	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		38000	±	[22000-54000]		±			±			±
21084	20/11/2024	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 2 (1607102902A)	1607102902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,4	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		45000	±	[27000-63000]		±			±			±
19301	17/10/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		4	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
20390	07/11/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,4	±		7	±		27	±	5		±		8,66	±	0,64		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		136	±		177	±	9	0,4	±		<2,5	±		0,04	±		6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,42	±	0,15	0,42	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		10000	±	[3100-17000]	18	±		100	±		<10	±
20390	07/11/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,24	±	0,07	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22045	10/12/2024	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		8	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2200	±	[1100-3200]		±			±			±
19053	15/10/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		4,2	±		5	±		23	±	5	8,6	±	1,9	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		115	±		160	±	9	0,31	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,28	±	0,11	0,39	±	0,14	0,67	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		14	±	[6-22]	<10	±		<10	±		<10	±
19053	15/10/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,19	±	0,06		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,09	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21477	28/11/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22062	10/12/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		9	±		32	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19050	15/10/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	6	±			±			±			±		Assenti	±		3,7	±		5	±		28	±	5	9,6	±	2,1	0,87	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		133	±		238	±	9	0,36	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,21	±	0,08	0,4	±	0,15	0,61	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		15	±
19050	15/10/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,2	±	0,06		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21478	28/11/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22064	10/12/2024	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		11	±		38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19934	29/10/2024	Monteleone di Puglia	Impianto di depurazione di Monteleone di Puglia (1607103201A)	1607103201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,4	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
19891	29/10/2024	Motta Montecorvino	Impianto di depurazione di Montecorvino (1607103401A)	1607103401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	7	±		28	±	5	16,7	±	1,5	2,82	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		140	±	[57-220]		±			±			±
19983	30/10/2024	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19302	17/10/2024	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		4	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18331	03/10/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	8	±			±			±			±		Assenti	±		2,6	±		6	±		26	±	5	8,4	±	1,8	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		58	±		425	±	10	0,31	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,49	±	0,17	0,49	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		5 stimate	±	[0-10]	18	±		<10	±		35	±
18331	03/10/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20594	12/11/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22065	10/12/2024	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19695	24/10/2024	Panni	Impianto di depurazione di Panni (1607103701A)	1607103701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,3	5	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18788	10/10/2024	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		7	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21475	28/11/2024	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22079	10/12/2024	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,9	±		6	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19887	29/10/2024	Pietramontecorvino	Impianto di depurazione di Pietramontecorvino (1607103901A)	1607103901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,3	11	±		48	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18204	02/10/2024	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,9	±		6	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		> 80000	±		30	±		<10	±		<10	±
19730	25/10/2024	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18585	08/10/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,2	±		4	±		21	±	5		±		3,71	±	0,29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		50	±		99	±	2	0,25	±		<2,5	±		<0,02	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,38	±	0,14	0,38	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		30	±	[17-43]	<10	±		<10	±		10	±
18585	08/10/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,2	±	0,06	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,06	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21000	19/11/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22269	12/12/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,9	±		7	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18589	08/10/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,5	±		6	±		32	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21479	28/11/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		9,8	±		6	±		27	±	5		±		0,58	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		163	±		1000	±	13	0,25	±		<2,5	±		0,61	±	0,03	6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,84	±	0,28	0,84	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±		18000	±	[8300-28000]		±		<10	±		<10	±
21479	28/11/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22268	12/12/2024	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		6	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19991	30/10/2024	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		2,2	±		<3	±		<20	±		49,6	±	4,4	2,1	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19303	17/10/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,4	±		5	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20774	14/11/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		5,2	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		0,87	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		97	±		110	±	9	0,42	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,42	±	0,15	0,42	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		550	±	[340-750]	66	±	±0,91	<10	±		<10	±
20774	14/11/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±	0,04		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,3	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22472	17/12/2024	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19319	18/10/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20775	14/11/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		7,3	±		6	±		23	±	5	26	±	2,3	1,74	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		103	±		135	±	9	0,31	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,4	±	0,15	0,4	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		63	±	±0,95
20775	14/11/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22469	17/12/2024	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19932	29/10/2024	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,8	±		7	±		29	±	5	5,1	±	1,1	1,04	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21431	27/11/2024	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		<3	±		<20	±		31	±	2,7	2,15	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22173	11/12/2024	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		<3	±		<20	±		8	±	1,8	2,76	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18108	01/10/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,3	±		8	±		36	±	6	7,3	±	1,6	1,21	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		95	±		170	±	9	0,33	±		<2,5	±		0,04	±		5	±			±			±			±			±			±			±			±		0,29	±	0,11	0,41	±	0,15	0,7	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		450	±	[270-620]	<10	±		<10	±		<10	±
18108	01/10/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,12	±	0,04	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,08	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19697	24/10/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,5	±		6	±		27	±	5	10	±	2,2	4,92	±	0,35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20595	12/11/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,2	±		<3	±		<20	±		10,7	±	2,4	6,4	±	0,53		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		86	±		383	±	9	0,26	±		<2,5	±		0,16	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,55	±	0,19	0,55	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		18	±	[9-28]	14	±		<10	±		16	±
20595	12/11/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,13	±	0,04	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21862	05/12/2024	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		<3	±		<20	±		9,4	±	2,1	0,95	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19595	23/10/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		9,4	±		7	±		32	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20802	15/11/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		22	±	2,8	17	±	4	74	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21858	05/12/2024	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		22	±	2,8	21	±	5	78	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18335	03/10/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	8	±		32	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19545	22/10/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		8	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20391	07/11/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		4,1	±		8	±		32	±	5	11,4	±	2,5	6,56	±	0,54		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		153	±		156	±	9	0,52	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,49	±	0,17	0,49	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		1100	±	[400-1800]	<10	±		<10	±		<10	±
20391	07/11/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,24	±	0,07		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21176	22/11/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	9	±		33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21855	05/12/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	13	±		46	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22473	17/12/2024	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,3	±		7	±		35	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18333	03/10/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	1	±			±			±			±		Assenti	±		3,7	±		<3	±		<20	±		6,4	±	1,4	1,2	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		15	±		43	±	2	0,22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,23	±	0,09	0,36	±	0,14	0,59	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		54	±	±2	<10	±		40	±
18333	03/10/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,14	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19729	25/10/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	6	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20410	08/11/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22536	18/12/2024	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19594	23/10/2024	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,9	±		7	±		29	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20800	15/11/2024	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		380	±	31	72	±	16	286	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21853	05/12/2024	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18840	11/10/2024	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7	±		9	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20587	12/11/2024	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	7	±		32	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22053	10/12/2024	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,3	±		13	±		50	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19046	15/10/2024	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		31	±	3,6	14	±		59	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
20591	12/11/2024	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	8	±		37	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
22052	10/12/2024	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	12	±		47	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
19055	15/10/2024	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		11	±	2	5	±		27	±	5	9,3	±	2	4,57	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		83	±		149	±	9	0,29	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,13	0,48	±	0,17	0,82	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		12	±		<10	±		<10	±
19055	15/10/2024	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,1	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,07	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18787	10/10/2024	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,4	±		8	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21168	21/11/2024	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		27	±	3,2	12	±		49	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22525	18/12/2024	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		14	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18772	10/10/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,2	±		8	±		23	±	5		±		4,27	±	0,32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		98	±		344	±	9	0,27	±		<2,5	±		0,06	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,39	±	0,14	0,39	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		150	±	[69-240]	32	±		<10	±		38	±
18772	10/10/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,21	±	0,06	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19696	24/10/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,9	±		7	±		29	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20389	07/11/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,4	±		7	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21350	26/11/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22077	10/12/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		7	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22477	17/12/2024	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19994	30/10/2024	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101B)	1607106101B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,5	±		<3	±		<20	±		5,3	±	1,2	1,13	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		25	±		53	±	2	0,29	±		<2,5	±		<0,02	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,28	±	0,11	0,28	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		6700	±	[4400-9100]	86	±	±2,2	100	±		100	±
19994	30/10/2024	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101B)	1607106101B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,11	±	0,03	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19935	29/10/2024	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		95	±	8,7	74	±	16	331	±	22		±		2,08	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		107	±		241	±	9	0,21	±		73	±	10	0,12	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,29	±	0,11	0,88	±	0,29	1,17	±	0,31		±			±			±			±			±			±			±		78000	±	[51000-110000]	86	±	±1,8	100	±		81	±	±0,12
19935	29/10/2024	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2,9	±	0,6	<0,004	±			±		<5	±		0,17	±	0,05	<0,005	±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		0,13	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18826	11/10/2024	Zapponeta	Impianto di depurazione di Zapponeta (1607106401A)	1607106401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,6	±		9	±		38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±