## Sheet
Periodo:	IV trimestre 2024					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	28/03/2025				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
18070	01/10/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		10	±	6,7		±
18070	01/10/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,11	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		29	±	6	137	±	8	0,26	±	0,05		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,1	±		0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20452	11/11/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21967	09/12/2024	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18084	01/10/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18084	01/10/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		9	±	2	1,3	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		40	±	8	106	±	6	0,64	±	0,12		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,1	±		0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20265	06/11/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21701	04/12/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18172	02/10/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,6	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20343	07/11/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21797	05/12/2024	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18660	09/10/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18660	09/10/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		48	±	10	110	±	7	0,39	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,4	±	0,1	0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20643	13/11/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22049	10/12/2024	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18157	02/10/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,1	±	2,3	11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20144	05/11/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		23,5	±	2,6	13	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21646	03/12/2024	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		34,5	±	3,8	12	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18168	02/10/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18168	02/10/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		22	±	2,4	9	±	2	2,1	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,37	±	0,05		±		0,2	±		<0,1	±			±		46	±	9	63	±	4	0,35	±	0,06		±			±			±			±			±			±		<0,05	±			±			±		0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20375	07/11/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		80 stimate	±			±		0	±			±
20375	07/11/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	0,8	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,14	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		65	±	4		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21803	05/12/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
21803	05/12/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	1,5	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,25	±	0,04		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		67	±	4		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18171	02/10/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20,8	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20341	07/11/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21796	05/12/2024	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19263	17/10/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
19263	17/10/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,4	±	0,6		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		5	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		42	±	3		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,1	±		0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21150	21/11/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22124	11/12/2024	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20150	05/11/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,8	±	2,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21580	02/12/2024	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		26,5	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18574	08/10/2024	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18574	08/10/2024	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		26,7	±	2,9	13	±	3	2,6	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		76	±	15	273	±	16	0,43	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,4	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18066	01/10/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2	<10	±		29,6	±	3,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20449	11/11/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		27,2	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21968	09/12/2024	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		37,3	±	4,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18662	09/10/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18662	09/10/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		23,3	±	2,6	12	±	3	1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		50	±	10	118	±	7	0,36	±	0,07		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18964	15/10/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20644	13/11/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20914	19/11/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22048	10/12/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22494	18/12/2024	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21,1	±	2,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18551	08/10/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18551	08/10/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		7	±	2	1,2	±	0,2	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		47	±	9	136	±	8	0,45	±	0,08		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20536	12/11/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
20536	12/11/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		24,8	±	2,7	10	±	2	2,5	±	0,5	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		144	±	9		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21589	02/12/2024	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		23,2	±	2,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18738	10/10/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18738	10/10/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		6	±	1	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		45	±	9	178	±	11		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20832	18/11/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21943	09/12/2024	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		29,9	±	3,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19127	16/10/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		150	±	74-230		±		5	±			±
19127	16/10/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		34	±	3,7	20	±	4	1,4	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		147	±	9		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,5	±	0,1	0,8	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20696	14/11/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		24,9	±	2,7	13	±	3	1,1	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21788	05/12/2024	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20,9	±	2,3	10	±	2	1,2	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19125	16/10/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20695	14/11/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		20	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21787	05/12/2024	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	2	<10	±		28,7	±	3,2	26	±	6	0,7	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18735	10/10/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		250	±	150-360		±		0	±			±
18735	10/10/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		1,5	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		22	±	4	37	±	2		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,1	±		0,4	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20830	18/11/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21942	09/12/2024	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18078	01/10/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2200	±	1200-3200		±		0	±			±
18078	01/10/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		11	±	2	0,6	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		51	±	3	0,22	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		0,2	±		0,5	±	0,1	<0,1	±		0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20264	06/11/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		5	±	9,7		±
20264	06/11/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±	0,02		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		54	±	3		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21700	04/12/2024	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18088	01/10/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20269	06/11/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21690	04/12/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18075	01/10/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		5	±	9,7		±
18075	01/10/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,04	±	0,01		±		0,2	±		<0,1	±			±		29	±	6	65	±	4	0,24	±	0,04		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,1	±		0,5	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20266	06/11/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		10	±	6,7		±
20266	06/11/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		<20	±		17	±	4	2,2	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		75	±	5		±			±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±		<0,005	±		<0,004	±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21691	04/12/2024	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,1	±	2,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18159	02/10/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1100	±	410-1800		±		0	±			±
18159	02/10/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		26	±	2,9	13	±	3	0,7	±	0,1	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±	0,03		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		36	±	7	144	±	9	0,34	±	0,06		±			±			±			±			±			±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,3	±	0,1	0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20133	05/11/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		14	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21645	03/12/2024	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		10	±	5	46,9	±	5,2	9	±	2	0,6	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18156	02/10/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
18156	02/10/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		24	±	2,6	10	±	2	2,4	±	0,4	<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,05	±			±		<0,4	±		0,04	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,04	±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		44	±	9	144	±	9	0,42	±	0,08		±			±			±			±			±			±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,3	±	0,1	0,7	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20140	05/11/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20	±	2,2	7	±	2	0,6	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21636	03/12/2024	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±		<5	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18472	07/10/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19419	21/10/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		580	±	400-760		±		0	±			±
19419	21/10/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±	0,6		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<10	±		21	±	2,3		±		1,9	±	0,3	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,05	±	0,02	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		110	±	7		±		<1,5	±		2,9	±	0,3	5,99	±	1,8		±		<0,5	±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±			±			±			±			±			±
20442	11/11/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21197	25/11/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21560	02/12/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22328	16/12/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		25,8	±	2,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18471	07/10/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19421	21/10/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		210	±	110-300		±		0	±			±
19421	21/10/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		16	±	3	<10	±		<20	±			±		4,2	±	0,8	<0,5	±		<0,004	±			±		<5	±		0,2	±	0,06	<0,005	±		<0,05	±		<0,05	±		<0,4	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±			±		<0,04	±		<0,01	±		<0,1	±		<0,1	±			±			±		790	±	47		±		<1,5	±		<0,6	±		21,9	±	6,57		±		<0,5	±		<0,01	±		<0,05	±			±			±		0,2	±		0,2	±	0,1	0,6	±	0,2	1	±	0,4	<0,005	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±		<0,001	±			±			±			±			±			±
20440	11/11/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		20,4	±	2,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21234	25/11/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21557	02/12/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		31,6	±	3,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22323	16/12/2024	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		22,6	±	2,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18576	08/10/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		5	±	9,7		±
18576	08/10/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	14	±	4		±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		22,6	±	2,5	<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,004	±		<0,05	±		<5	±		0,39	±	0,12		±		<0,05	±			±		<0,4	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,05	±		<0,04	±		0,11	±	0,02		±		<0,1	±		<0,1	±			±		214	±	43	1430	±	86	0,55	±	0,1		±			±			±			±			±		<0,01	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20526	12/11/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21581	02/12/2024	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±